# Дорогие ребята!

# Вам нужно решить задачи и ответить на вопросы указав верный ответ.

# Все сделанные задания отправить на электронную почту Scarlett1974@mail.ru

# В сделанном задании указать №группы, ФИО

# Желаю успеха!

1.Вопрос: С чего начинают ремонт штукатурки?

- отбивают негодную штукатурку

- расчищают отдельные места

- наносят штукатурку

- готовят раствор

2.Вопрос: Подготовительные работы перед оштукатуриванием?

- очистка от пыли и грязи

- соскоблить поверхность

- намочить поверхность

- нанести грунтовку

3.Вопрос: Как наносятся отдельные слои штукатурки?

- чем ровнее поверхность, тем тоньше накладывается штукатурный слой

- за один прием штукатурки толщиной 20мм.

- за один прием штукатурки толщиной 25мм.

- за один прием штукатурки толщиной 30мм.

4.Вопрос: Указать наибольшее количество слоев нанесения штукатурки?

- в четыре

- в три

- в один слой

- в два

5.Вопрос: Чем разравнивают штукатурку?

- полутерком

- щеткой

- стальные пластинки

- кистью

6.Вопрос: Чем производят затирку?

- деревянной теркой

- плотным войлоком

- наждачной бумагой

- щеткой

7.Вопрос: Какими движениями производят затирку поверхности?

- круговыми движениям по часовой стрелки

- кругообразными движениями против часовой стрелки

- волнообразно

- продольно

8. Вопрос: Что нужно сделать для облегчения перемещения отдельных песчинок во время затирки?

- смачивают водой и затирают полутерком

- затирают с помощью кисти-макловицы

- смачивают водой и затирают щеткой

- смачивают водой и затирают кистью

9.Вопрос: Какой толщиной производят 1-й слой штукатурки?

- 3-5мм

- 5-8мм

- 8мм

- 10мм

10.Вопрос: Что собой представляет раствор для штукатурных работ?

- смесь вяжущих веществ с мелким заполнителем и чистой водой

- смесь песка с глиной

- смесь цемента с глиной

- смесь песка с чистой водой

11.Вопрос: Какое вяжущее используют для внутренних и наружных штукатурок не подверженных систематическому увлажнению?

- известь

- глину

- цемент

- песок

12.Вопрос: Какой принимается состав в штукатурном растворе цемента, песка, глины?

- 1:3

- 1:1

- 1:2

- 1:5

13.Вопрос: Какое оборудование применяется для приготовления штукатурного раствора?

- бетономешалка

- дробилка

- распылитель

- ковш

14.Вопрос: Что такое затирка после штукатурки?

- выравнивание поверхности

- подготовка к окраске

- очищение для окраски

- нанесение известки

15.Вопрос: Что предпринимается для штукатурки после утепления пенопластом?

- натянуть сетку

- смазать битумом

- нанести цементный раствор

- нанести краску

16.Вопрос: Что предпринять при штукатурке дверных и оконных откосов

- упор косяка

- закрытое положение дверного блока.

- открытое положение дверного блока

- натянуть сетку

17.Вопрос: Укажите оптимальное назначение цементной штукатурки

- в помещениях с высокой влажностью и фасадах

- в помещениях с нормальной влажностью

- в помещениях комнатной температуры

- в жилых комнатах

18.Вопрос: Укажите оптимальное назначение гипсовой штукатурки

- в помещениях с нормальной влажностью

- в помещениях с высокой влажностью

- на фасадах

- в помещениях с низкой температурой

19.Вопрос: Укажите правильную последовательность приготовления раствора вручную

- 18 литров воды, затем 5-7 мастерков смеси, затем высыпать мешок

- смесь, затем воду

- 8 литров воды, затем 5-7 мастерков смеси, затем высыпать мешок

- смесь, затем 5-7 литров воды, затем остаток воды

20. Вопрос: Произвести расчет площадь (S) стен -?

Длина -9м

Ширина-8м

Высота – 3 м

- Дополните

Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, её подготовляют, т.е. __________________________________________________

- По способу изготовления штукатурная дрань делится на___________________

23. Задание А. Отметьте правильный ответ

Как называется последний слой штукатурного намёта?

а) грунт б) накрывка в) обрызг г) намазывание

24.  Как называется внутренний угол?

а) усёнок б) фаска в) лузг г) руст

25. Сколько слоёв у простой штукатурки?

а) 3 б) 2 в) 3 и более г) 1

26. Как называется первый слой штукатурного намёта?

а) набрасывание б) накрывка в) обрызг г) грунт

27. Толщина накрывочного слоя штукатурки?

а)7 мм б) 2 мм. в) 5 мм. г) 10 мм.

28. Какая толщина улучшенной штукатурки?

а) 5мм. б) 12мм в) 15 мм г) 20 мм.

29. Какой инструмент применяют для определения густоты раствора?

а) эталонный конус б) кельма в) прибор Болотина г) ватерпас

30. Каким инструментом выполняют затирку?

а) полутёрком б) отрезовкой в) тёркой г) соколом

31. Произвести расчет площадь (S)  треугольной крыши -?

Крыша

Высота – 2,8м

Ширина-8м

32. Произвести расчет площадь (S)  двери -?

Дверь

Ширина – 1,30

Высота -2м

33. Произвести расчет площадь (S)  окон 2шт. -?

Окно -2 шт.

Размер окон

Ширина -2м

Высота- 1,8м